## Лист1
Опросный лист КРУ 35кВ
№п/п | Номинальное напряжение, кВ |  | 35кВ
1 | Материал ошиновки |  | Al | Cu
2 | Номер камеры |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3 | Назначение камеры
4 | Схема главных цепей
5 | Тип изделия
6 | Номинальный ток аппарата, А
7 | Номер схемы главных цепей
8 | Выключатель тип, ток
9 | Трансформатор тока, тип, коэффициент трансформации
10 | Предохранитель тип, ток
11 | Трансформатор напряжения, тип, коэффициент трансформации
12 | Ограничитель перенапряжения
13 | Измерительные приборы | Амперметр
Вольтметр
Счетчик, тип
Преобразователь
14 | Микропроцессорная защита
| Реле, требующее уточнения характеристик | ТО
МТЗ
ОЗЗ
ЗМН
15 | Трансформатор тока нулевой последовательности
16 | Количество и сечение кабеля
17 | Дуговая защита
18 | Индикация напряжения
19 | Телемеханика
20 | Оперативное питание вторичных цепей |  | Al 1: 220DC; Cu 2: 220AC; Cu 3: Дополнительные требования:
21 | АВР |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
22 | ЛЗШ |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
23 | УРОВ |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет
24 | ШОТ (заполняется ОЛ на ШОТ) |  | Al 1: Да; Cu 2: Нет