## Лист1
Опросный лист для заказа ШОТ
1 | Входные параметры | Количество вводов | 1 |  |  |  | 2
2 |  | Количество фаз | 1ф |  |  |  | 3ф
3 |  | Напряжение, В | 220АС |  |  |  | 380АС
4 |  | АВР на вводе | Да |  |  |  | Нет
5 | Выходные параметры | Количество отходящих секций | 1 |  |  |  | 2
6 |  | Выходной ток, А (до 100А) | _______________________________________
7 |  | Выходное напряжение, В | 110DС |  |  |  | 220DС
8 |  | Емкость АКБ, А/ч | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 120 | Др.:_______
9 |  | Срок службы АКБ, лет | 5 | 7 | 10 |  | 12 |  | 15
10 | Вводные авт. выключатели | Наличие сигналов положения | Да |  |  |  | Нет
11 |  | Наличие сигналов срабатывания | Да |  |  |  | Нет
12 | Автоматические выключатели отходящих линий | Номинальный ток авт. выкл., А | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32
13 |  | Кол-во авт.выкл. 1-ой секции, шт.
14 |  | Номинальный ток авт. выкл., А | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32
15 |  | Кол-во авт.выкл. 2-ой секции, шт.
16 | Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин пост. тока по общей нагрузке | Да |  |  |  | Нет
17 |  | Контроль изоляции шин пост. тока по каждой нагрузке | Да |  |  |  | Нет
18 |  | Блок мигающего света | Да |  |  |  | Нет
19 | Кабельные присоединения | Ввод/вывод через сальники снизу | Да |  |  |  | Нет
20 |  | Ввод/вывод через сальники сверху | Да |  |  |  | Нет
21 | Требования к корпусу | Степень защиты корпуса | IP31 |  |  |  | IP54
22 |  | Обогрев щита | Да |  |  |  | Нет
23 |  | Вентиляция щита | Да |  |  |  | Нет
24 |  | Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) | 2100x800x600 (до 50 А/ч) |  |  |  | 2100x120x600 (до 120 А/ч)
25 |  |  | Др.:__________________________________
26 | Дополнительные требования: