## Sheet1
Технические данные
Наименование параметра | Значение
Номинальное напряжение, кВ | 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5
· главных цепей КРУ | 630; 1250; 1600; 2000; 2500
· сборных шин | 1250; 1600; 200; 2500
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 100; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА | 20; 25; 31,5
Ток термической стойкости, кА | 20; 25; 31,5
· главных токоведущих цепей
· цепей заземления
3
1
Ток электродинамической стойкости, кА | 51; 64; 81
Номинальное напряжение цепей управления и сигнализации, В:
· при постоянном токе | 220
· при переменном токе | 220
· цепей освещения | 24
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее:
· главных токоведущих цепей | 1000
· цепей управления и вспомогательных цепей | 1
Срок службы, лет, не менее | 30
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP31