## Sheet1
Технические данные
Наименование параметров | Значение параметров
Номинальное напряжение, кВ | 6/10
Номинальная частота, Гц | 50
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2/12
Номинальный ток отключения, кА | 12,5
Номинальный ток главных цепей, А | 5-600
Номинальный ток вторичных цепей, А | 5
Масса высоковольтного модуля, кг | 200
Масса низковольтного модуля, кг | 15
Степень защиты | IP54
Климатическое исполнение | У1