## Sheet1
Технические данные
Наименование параметров |  | Значение параметров
Номинальное напряжение, кВ |  | 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 7,2; 12
Номинальный ток, А |  | 630; 1000
Номинальный ток отключения, кА |  | 20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В цепей переменного тока |  | 220
Номинальный ток трансформаторов тока, А |  | 10/5 -1000/5
Класс точности | Трансформаторы тока | 0,5; 0,55
Трансформаторы напряжения |  | 0,2; 0,5
· высоковольтный модуль
· низковольтный модуль |  | 1400x1050x1200
100x800x300
· высоковольтный модуль |  | 400
· низковольтный модуль |  | 70