## Sheet1
Технические данные
Наименование параметра | Значение
Номинальное напряжение, кВ | 0,4
Напряжение питания вспомогательных цепей, В | 220
Частота сети, Гц | 50
Номинальная мощность, кВАр | 20 – 1000
Количество ступеней регулирования | 2 - 12
Поддерживаемое значение cos φ | от 0,8 до 1
Вид ввода | кабельный
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31 - IP54