## Sheet1
Технические данные
Напряжение, кВ | 0,4
Номинальный ток главных цепей, А | до 4000
Номинальный ток сборных шин, А | до 4000
Номинальный ток линии, А | 160-630
Номинальный ток предохранителей, А | 630
Максимальное число отходящих линий (фидеров) | 4 и более
Номинальный ток секционного выключателя нагрузки, А | до 4000
Степень защиты оболочкой по ГОСТ-14254-96 | IP21