## Sheet1
Технические данные
Номинальное напряжение, кВ | 0,4
Род тока | переменный
Частота, Гц | 50
Число отходящих линий | 1; 2; 3; 4; 6
Номинальный ток отходящих линий, А | 100; 160; 200; 250; 400; 600; 1000
Номинальный ток вводных панелей, А | 400; 600; 1000; 1500; 2000; 2500
Габаритные размеры, мм
высота
ширина | 2000 , 2200
глубина | 600, 700, 800, 1000
600, 800
Степень защиты панелей по ГОСТ 14254 | IP00; IP20 – со стороны фасада
Назначение панелей | вводные; линейные; секционные; вводно-линейные; вводно-секционные; уличного освещения; с аппаратурой АВР; торцевые; панели учета